Исполнительный комитет

Тетюшского муниципального района

Программа

энергосбережения и повышения энергоэффективности

в Тетюшском муниципальном районе  Республики Татарстан

на 2011-2015 гг.

г.Тетюши

2010 г.

| Содержание |  |
| --- | --- |
| Паспорт Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан на 2011-2015 гг. |  |
| 1.Характеристика топливно-энергетического комплекса Тетюшского муниципального района Республики Татарстан |  |
| 2.Экономические и социальные предпосылки разработки Программы |  |
| 3.Цели и задачи Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан на 2011-2015 гг. |  |
| 4.Затраты на реализацию Программы и планируемый социально-экономический эффект |  |
| 5.Государственное управление и контроль за ходом выполнения Программы |  |
| 6.Основные программные мероприятия |  |
| 7.Юридические и правовые документы, используемые при разработке и реализации Программы |  |

Паспорт Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в Тетюшском муниципальном районе Республики  Татарстан на 2011-2015 гг.

| Наименование программы | Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан на 2011-2015 гг. |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разра-ботке программы (дата ее утвержде-ния, нормативный акт) | Программа разработана во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Программа утверждена решением Совета Тетюшского муниципального района от 5 октября 2010 г. № 41-6 |
| Государственный заказчик | Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района Республики Татарстан |
| Государственный заказчик-координатор |  |
| Основные разработчики программы | Отдел социально-экономического и территориального развития Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан, отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан, бюджетные учреждения района |
| Цели и задачи программы | Программа разработана в целях обеспечения рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы, снижения расходов местного бюджета на энергозатраты и ускорения на этой основе развития социальной сферы Тетюшского муниципального района Республики Татарстан. Главные задачи разработки и реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности: - обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в учреждениях бюджетной сферы, - запуск механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы, - внедрение энергоэффективных технологий и материалов, систем управления энергопотреблением, обеспечивающих реализацию потенциала энергосбережения; - обеспечение точности, достоверности и единства измерений и учета топливно-энергетических ресурсов в процессе потребления. |
| Сроки и этапы реализации | 2011-2015 годы |
| Объемы и источни-ки финансирования с разбивкой по годам | Бюджет Тетюшского муниципального района Республики Татарстан, внебюджетные источники финансирования. |
| Ожидаемые конеч-ные результаты реализации прог-раммы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности программы | Основным результатом выполнения Программы должны стать финансовые средства, высвобождаемые в результате проведения энергосберегающих мероприятий, которые будут направлены на дальнейшее развитие социальной сферы Тетюшского муниципального района Республики Татарстан |

1.Характеристика топливно-энергетического комплекса

Тетюшского муниципального района Республики  Татарстан

1.1.Теплоснабжение

В Тетюшском муниципальном районе услуги по теплоснабжению оказывает ОАО «Тетюшское предприятие тепловых сетей», отпускающее теплоэнергию населению, предприятиям и бюджетным учреждениям. Протяженность тепловых сетей – 11,3 км, из них ветхих – 2,6 км. В 2009 г. в г.Тетюши заменено 450 м ветхих тепловых сетей. Предприятие работает на экологически чистом газообразном топливе.

Источники тепла:

| № п/п | Объект (котельная, №, принадлежность) | Установленная мощность (Гкал/ч) | Котлы |  |  | Присоединен-ная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Кол-во | КПД |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Центральная | 10 | КСВ-29 | 4 | 92,2 | 3,32 |
| 2 | Гагарина | 5 | КСВ-29 | 2 | 92,2 | 0,98 |
| 3 | Педучилище | 1,92 | НР-18 | 2 | 69 | 0,65 |
|  |  |  | НР-20 | 1 | 72 |  |
|  |  |  | КСВ-1,86 | 1 | 91 |  |
| 4 | К.Маркса | 2,8 | ВВГКТ-4 | 1 | 90 | 0,64 |
|  |  |  | НР-20 | 1 | 72 |  |
|  |  |  | НР-18 | 2 | 69 |  |
| 5 | Школа № 1 | 1,6 | НР-20 | 2 | 72 | 0,45 |
| 6 | Горсовет | 0,3 | НР-18 | 1 | 69 | 0,03 |

Основной проблемой теплоснабжения является высокий процент (23 %)  ветхих тепловых сетей. В условиях мирового финансового кризиса ввиду недостаточности денежных средств замена ветхих тепловых сетей на новые идет невысокими темпами.

ОАО «Тетюшское предприятие тепловых сетей» в основном снабжает теплом жилищный сектор и бюджетные учреждения.

Бюджетные организации -  наиболее крупные потребители тепла:

Отдел культуры                              -     1396,45 Гкал,

Центральная районная больница   -    1180,52 Гкал,

Районный отдел образования        -      9245 Гкал.

Основные показатели деятельности

ОАО «Тетюшское предприятие тепловых сетей»

| Показатели | Отчет | Оценка | Прогноз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Выработано тепловой энергии - всего, тыс.Гкал | 38,14 | 40,95 | 40,95 | 36,86 | 36,86 | 36,86 | 36,86 |
| Отпущено тепловой энергии – всего, тыс. Гкал | 32,99 | 37,61 | 37,61 | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,85 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетным учреждениям | 15,02 | 16,56 | 16,56 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| населению | 17,18 | 20,06 | 20,28 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 |
| прочим потребителям | 0,79 | 0,99 | 0,77 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Потери, тыс. Гкал | 3,31 | 2,91 | 2,91 | 2,58 | 2,58 | 2,21 | 2,21 |

1.2. Водоснабжение

Водоснабжением и водоотведением в г.Тетюши занимается                            ОАО «Тетюши- Водоканал».

В настоящее время центральное водоснабжение имеется в г.Тетюши и в  65,7 % (по РТ - 63,8%) сельских населенных пунктах.

В среднем на каждого жителя города приходится 90 л (по РТ - 137 л) воды в сутки. Потери и утечки воды в 2009 г. составили 28 % (по РТ - 17,8%) ко всей подаче воды в сети.

Общая протяженность водоводов в г.Тетюши - 78 км, из них – 19 % ветхие. Уличная канализационная сеть на 01.01.2010 составила 16,8  км, из них – 61 % ветхие.

Подача воды в г.Тетюши ведется с Бизяевского водозабора (100%). С развитием Бизяевского водозабора Волжский поверхностный водозабор и городские водозаборы законсервированы.

Канализационными сетями охвачено 34% города, в остальной части используются выгребные ямы.

Для очистки стоков используются биологические очистные сооружения, функционирующие на основе биологически активного ила.

Основными проблемами водоснабжения и водоотведения являются:

- высокий процент ветхих сетей,

- дальнейшее развитие Бизяевского водозабора (установка оборудования по умягчению воды),

- реконструкция очистных сооружений,

- увеличение уровня канализования города с 45 до 70%,

- реконструкция КНС-1.

Основные показатели деятельности

ОАО «Тетюши - Водоканал»

| Показатели | Отчет | Оценка | Прогноз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Подъем воды - всего, тыс.куб.м | 406 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| Потери – всего, тыс.куб.м | 113,5 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Потери – всего, % | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Реализация - всего, тыс. куб.м | 292,5 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетным учреждениям, тыс.куб.м | 44,5 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| населению, тыс. куб.м | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| прочим потребителям, тыс.куб.м | 21 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |

Кроме того, необходимо соблюдение технологического регламента очистки сточных вод, технического перевооружения комплексов очистных сооружений на основе технологий, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод и создание механизмов экономического стимулирования сокращения сбросов загрязняющих веществ в сточных водах, в том числе строительство и реконструкция объектов сетевого хозяйства водоснабжения и водоотведения, совершенствование нормативной правовой базы в области водоснабжения и водоотведения, гигиены воды.

1.3. Электроснабжение

Поставщиком  электроэнергии в Тетюшском муниципальном районе является Тетюшское ОГУ Буинского отделения предприятия "Энергосбыт".

Основные показатели деятельности

Тетюшского ОГУ Буинского отделения предприятия "Энергосбыт"

| Показатели | Отчет | Оценка | Прогноз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Отпущено электрической энергии – всего, тыс. кВтч | 38033 | 39200 | 40416 | 40580 | 40600 | 40800 | 40900 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетным учреждениям | 4785 | 5851 | 6032 | 6056 | 6060 | 6090 | 6105 |
| населению | 13147 | 13755 | 13892 | 13948 | 13955 | 14023 | 14058 |
| прочим потребителям | 19501 | 19594 | 20492 | 20576 | 20585 | 20687 | 20737 |

1.4. Газоснабжение

Наиболее полно удовлетворяется потребность в газоснабжении. Всего в районе газифицировано сетевым газом  9,2 тыс. квартир, в том числе в городе – 4,1 тыс. квартир, в селе – 5,1 тыс. квартир.

1.5. Организации бюджетной сферы

По состоянию  на 01.01.2010  сеть дошкольных образовательных учреждений по Тетюшскому муниципальному району  состоит из  19  единиц. Из  19 дошкольных учреждений  13 (62%)  учреждений  расположено в типовых зданиях.

В районе функционируют  53 общеобразовательных учреждения. Из них: начальных -21, основных –8, средних - 23 школы и 1 кадетская школа-интернат. В типовых зданиях расположены 32 школы.

В системе дополнительного образования детей осуществляет свою деятельность Центр дополнительного образования детей.

В системе образования 60% учреждений отапливаются покупной тепловой энергией, 22% - электрической энергией, 3% - газообразным топливом, 15% - углем и дровами. 13,3% учреждений имеют приборы учета тепловой энергии, все учреждения имеют приборы учета электроэнергии и газа. 92,3% учреждений образования обеспечены приборами учета воды.

Система здравоохранения района представлена Тетюшской центральной районной больницей, включающей в себя Б.Тарханскую участковую больницу, Б.Шемякинскую врачебную амбулаторию и 49 ФАПов в сельских населенных  пунктах.   Тетюшская ЦРБ и Б.Тарханская участковая больница отапливаются ОАО «Тетюшское ПТС», 6% учреждений отапливаются газом, 29% - электрической энергией, 15% - углем и дровами. 29 ФАПов расположены в учреждениях культуры и образования. В Б.Тарханской участковой больнице нет прибора учета тепла, все учреждения имеют приборы учета электроэнергии и газа. Во всех учреждениях, где имеется центральное водоснабжение, установлены приборы учета воды.

В сфере культуры функционируют 48 клубных учреждений, 37 библиотек,  2 музея, Детская школа искусств, учреждение киновидеообслуживания населения. В сфере культуры 7% учреждений отапливается покупной тепловой энергией, 17% - электрической энергией, 8% - газообразным топливом, 10% - углем.                   10 учреждений культуры расположены в школах в рамках программы оптимизации бюджетных учреждений. Все учреждения имеют приборы учета электроэнергии и газа. Приборов учета тепловой энергии не имеется. Во всех учреждениях, где имеется центральное водоснабжение, установлены приборы учета воды.

Имеется детско-юношеская спортивная школа, которая отапливается покупной тепловой энергией, прибора учета тепла не имеется. Установлен прибор учета воды.

| Сведения по муниципальным бюджетным организациям |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование показателя | Факт |  | План | Прогноз |
|  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1. | Общая отапливаемая площадь зданий всех бюджетных организаций, Тыс. кв.м. | 102,8 | 103 | 103 | 102,4 |
| 2. | Общее потребление электроэнергии всех бюджетных организаций, Тыс. кВтч. | 4237,4 | 4181,6 | 4102 | 4102 |
| 3. | Общее потребление холодной воды всех бюджетных организаций, Тыс. куб.м. | 32,7 | 33,9 | 34,3 | 34,3 |
| 4. | Общее количество зданий бюджетных организаций, шт. | 191 | 189 | 186 | 184 |
| 5. | Кол-во зданий бюджетных организаций, оснащенных приборами учета воды, шт. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6. | Общее количество зданий бюджетных организаций с центральным отоплением (отапливаемых за счет покупного тепла), шт. | 56 | 58 | 59 | 61 |
| 7. | из них количество зданий имеющих приборы учета потребления тепловой энергии, шт. | 1 | 6 | 10 | 10 |
| 8. | в том числе с коммерческими приборами учета (по которым ведутся расчеты с теплоснабжающей организацией за тепло), шт. | 1 | 6 | 10 | 10 |
| 9. | Стоимость потребленной тепловой энергии за год (затраты на покупное тепло от сторонних организаций, потребленное в течение года), тыс. руб. | 14185,5 | 17273,4 | 19671,1 | 22678,3 |
| 10. | Потребление покупной тепловой энергии за год (фактическое), тыс. Гкал. | 13,7 | 14,1 | 14,6 | 15 |
| 11. | Общая отапливаемая площадь зданий, которые отапливаются покупной тепловой энергией, тыс. кв.м. | 71,5 | 75,4 | 75,7 | 76,5 |
| 12. | Стоимость газа, потребленного для собственных котельных (топочных, котловых, бытовых котлов) бюджетных организаций (с целью отопления зданий), тыс. руб. | 532,1 | 772,2 | 782,3 | 987,9 |
| 13. | Потребление газа собственными котельными (котловыми, топочными, бытовыми котлами) на отопление зданий, тыс. куб.м. | 199,4 | 242 | 220,4 | 220,4 |
| 14. | Общая отапливаемая площадь зданий с собственным источниками тепла (котельными, котловыми, топочными, бытовыми котлами) на цели отопления, тыс. кв.м. | 28,3 | 25,3 | 24,7 | 24,4 |

1.6. Жилищно-коммунальное хозяйство

Муниципальный жилой фонд г. Тетюши   -  92,6 тыс.  кв. м. Общее количество зданий муниципального жилищного фонда – 250.

За период 2006-2008 гг. общий ввод жилья составил 26793 кв. метров, за                2009 г. введено 8839 кв.м.   На 1 жителя в районе приходится 25,94 кв.м общей площади жилья.

| Ввод жилья по Тетюшскому муниципальному району за 2006-2009 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| Жилые дома | кв.м | 8869 | 8787 | 9137 | 8839 |

| Сведения по муниципальному жилищному фонду |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование показателя. | Факт |  | План | Прогноз |
|  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1. | Общее количество зданий муниципального жилищного фонда, шт. в т.ч: | 252 | 250 | 245 | 240 |
| 2. | общее количество зданий, отапливаемых от источников (котельных, котловых, топочных) теплоснабжающих организаций и предприятий, шт. | 72 | 71 | 72 | 73 |
| 3. | общее количество зданий, отапливаемых от индивидуальных (принадлежащих ТСЖ и т.п.) источников (котельных, котловых, топочных), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | общее количество зданий, имеющих поквартирное отопление, шт. | 180 | 179 | 173 | 167 |
| 5. | Общая площадь муниципального жилищного фонда, тыс. кв.м. в т.ч: | 92,8 | 92,6 | 92,2 | 91,6 |
| 6. | общая площадь зданий, отапливаемых от источников (котельных, котловых, топочных) теплоснабжающих организаций и предприятий, тыс. кв. м. | 67,4 | 67,3 | 70,1 | 72,1 |
| 7. | общая площадь зданий, отапливаемых от индивидуальных (принадлежащих ТСЖ и т.п.) источников (котельных, котловых, топочных), тыс. кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | общая площадь зданий, имеющих поквартирное отопление, тыс. кв.м. | 25,4 | 25,3 | 22,1 | 19,5 |
| 9. | Потребление тепловой энергии зданиями, отапливаемыми от источников (котельных, котловых, топочных) теплоснабжающих организаций и предприятий, тыс. Гкал. | 15,7 | 15,6 | 16,5 | 16,9 |

Основная часть муниципального жилищного фонда – двухэтажные и трехэтажные дома, находящиеся в Южном и Гагаринском микрорайонах.  Для снабжения теплом жилых домов в микрорайонах имеются котельные:

Котельная «Центральная» мощностью 10 Гкал/час отапливает Южный микрорайон, котельная Гагаринского микрорайона имеет мощность 5 Гкал/час.

В целях экономии тепловой энергии, снижения затрат на содержание жилого фонда  были возведены мансардные крыши на двух-трехэтажных домах, имеющих мягкую кровлю. В рамках реализации на территории республики Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в районе ведется активная работа по капитальному ремонту жилых домов. Из средств Фонда содействия реформированию  ЖКХ район на ликвидацию недоремонта получит около                 40 млн. руб. в течение четырех лет.

В рамках Программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Татарстан на 2004 - 2010 годы, утвержденной Законом Республики Татарстан от 11.12.2004 № 65-ЗРТ, в целях обеспечения стандартов качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения с одновременным снижением нерациональных затрат, создания  системы адресной социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг реализуются следующие основные мероприятия:

- формирование многообразия собственников в жилищной сфере;

- обеспечение ресурсосбережения в жилищно-коммунальном комплексе.

У предприятий жилищно-коммунальной сферы существует значительный резерв по снижению затрат на производство и оказание услуг в первую очередь за счет внедрения энерго- и ресурсоэффективных технологий.

Приоритетными направлениями развития жилищно-коммунального хозяйства являются:

      - Внедрение технологий энерго- и ресурсоэффективности.

      - Проведение капитального и текущего ремонта объектов энергоснабжения ЖКХ в целях повышения качества жилищно-коммунальных услуг.

      - Заключение договоров между исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных услуг, с переходом на расчеты в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета.

      - Участие в реализации республиканской долгосрочной программы «Развитие водопроводно-канализационного хозяйства и систем теплоснабжения в коммунальном комплексе Республики Татарстан на 2009-2015 годы» (ПКМ от 31.03.09 г. № 194), реализация в Республике Татарстан Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства».

1.7. Приборы учета и регулирования энергетических ресурсов

В Тетюшском муниципальном районе полностью по приборам учета учитывается отпуск электроэнергии.  В 2009 г. отпущено по счетчикам: 41% сетевого газа, 70,5 % водоснабжения, 5%  тепла. К 2011 г. планируется довести до 100% отпуск коммунальных ресурсов по приборам учета газа, воды и тепла.

| Оснащенность объектов приборами учета (% ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные учреждения |  |  |  |
|  |  | здравоохранение | образование | культура | спорт |
| 2009 | электроэнергия | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | газ | 100 | 100 | 100 | - |
|  | вода | 100 | 92,3 | 100 | 100 |
|  | тепло | 50 | 13,3 | 0 | 0 |
| 2010 (план) | электроэнергия | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | газ | 100 | 100 | 100 | - |
|  | вода | 100 | 92,3 | 100 | 100 |
|  | тепло | 100 | 13,3 | 0 | 0 |

2.Экономические и социальные предпосылки разработки  Программы

Главной задачей органов местной власти в районе является повышение качества жизни населения на основе устойчивого развития экономики.

Сельское хозяйство - ведущая отрасль экономики района, которая определяет уровень жизни большинства населения. Основными направлениями развития сельскохозяйственного производства являются мясное и молочное животноводство, производство зерновых и кормовых культур, выращивание сахарной свеклы.

Промышленное производство района представлено отраслями переработки молока, производством муки и круп, производством пиломатериалов, ловлей рыбы, хлебопечением, пошивом швейных изделий. Налажено производство железобетонных изделий, тротуарной плитки.

Зарегистрированы и осуществляют деятельность в различных сферах производства и оказания услуг 905 субъектов малого предпринимательства.

На рынке коммуникационных услуг района осуществляет деятельность  оператор проводной связи Тетюшский РУЭС Буинского ЗУЭС ОАО «Таттелеком».  Услуги почтовой связи оказывает филиал ГУП УПС «Татарстан почтасы» Тетюшский почтамт.

Перевозки населения и грузов осуществляются автомобильным и в летнее время водным транспортом.

Имеются строительные и жилищно-коммунальные организации.

Вопросами сохранения и восстановления государственного лесного фонда занимается ГБУ «Тетюшское лесничество» и ГБУ «Тетюшлес».

Следует отметить, что в последние годы потребление энергоресурсов в районе снизилось, в частности, уменьшилось потребление электроэнергии и теплоэнергии за счет перевода отопления частных жилых домов и части учреждений социальной сферы на природный газ.

Важно отметить, что себестоимость энергетических ресурсов, в частности, теплоэнергии и воды по Тетюшскому муниципальному району одна из самых высоких по республике.

В условиях кризиса финансирование бюджетных учреждений сокращено, формирование местного бюджета осуществляется в основном на первоочередные нужды. Главная задача в бюджетной сфере - оптимизация бюджетных расходов.

Одним из направлений эффективного использования бюджетных средств является оснащение объектов бюджетной сферы, потребляющих теплоэнергию, теплосчетчиками, приборами учета воды, энергосберегающими лампами.

| Использование энергосберегающих ламп (% от общего количества светоточек) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные учреждения |  |  |  |
|  |  | здравоохранение | образование | культура | спорт |
| 2009 | внутреннее | 99 | 83 | 76,5 | 59 |
|  | наружное | - | 30 | - | - |
| 2010 (план) | внутреннее | 99 | 88 | 77,6 | 59 |
|  | наружное | - | 40 | - | - |

| Подготовка и переподготовка кадров в области энергоэффективности ( обученных специалистов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные учреждения |  |  |  |
|  |  | здравоохранение | образование | культура | спорт |
| 2009 | Подготовка и переподготовка, чел. | - | 77 | 4 | - |
| 2010 (план) | Подготовка и переподготовка, чел. | - | 77 | 4 | - |

3.Цели и задачи Программы

Программа разработана в целях обеспечения рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы, снижения расходов местного бюджета на энергоресурсы и ускорения на этой основе развития социальной сферы Тетюшского муниципального района Республики Татарстан.

Программа определяет приоритетные направления реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также пути максимального использования имеющихся резервов экономии топливно-энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы Тетюшского муниципального района Республики  Татарстан.

Главные задачи разработки и реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления  в учреждениях бюджетной сферы,

- запуск механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности  в учреждениях бюджетной сферы,

- внедрение энергоэффективных технологий и материалов, систем  управления энергопотреблением, обеспечивающих реализацию потенциала энергосбережения;

- обеспечение точности, достоверности и единства измерений и учета топливно-энергетических ресурсов в процессе потребления.

4.Затраты на реализацию Программы

и планируемый социально-экономический эффект

В жилищном фонде:

использование при строительстве жилых и общественных зданий и сооружений высококачественных, равных по долговечности строительных материалов и конструкций, элементов инженерных систем (долговечных кровельных и фасадных отделочных материалов, полимерных труб);

реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий при системном подходе к модернизации и реконструкции существующего жилищного фонда для снижения расходов материально-технических ресурсов, что будет способствовать снижению стоимости эксплуатации зданий;

установка придомовых и поквартирных приборов учета ТЭР и воды с участием государственной и муниципальной поддержки социально уязвимых слоев населения;

По Программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Тетюшском муниципальном районе предполагается капитально отремонтировать 79 многоквартирных жилых домов,(с установкой приборов учета холодной воды и тепловой энергии, утеплением и ремонтов фасадов, ремонтом кровель с заменой на профилированный настил и т.д.)

Планируется установить на вводах в 33 многоквартирных домах приборы учета теплоэнергии на сумму 4290,0 тыс. рублей, экономический эффект планируется получить 485 тыс. рублей или 373 Гкал., установить на вводах в дома 63 прибора учета воды на сумму 1134 тыс. рублей,  экономический эффект планируется получить 510 тыс. рублей или 15000 м3, капитально отремонтировать кровли и фасады домов на сумму 9000,0 тыс. рублей, экономический эффект планируется получить 971 тыс. рублей или 747 Гкал.

В бюджетной сфере

Основными задачами по повышению энергоресурсоэффективности бюджетных организаций района являются снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений района.

Для обозначения  программных мероприятий проведем предварительный анализ по основным параметрам энергоресурсоэффективности бюджетных организаций района. Определим значимые бюджетные учреждения района:

а) Образование.

Анализ занимаемой площади детскими садами района в соответствии с индикаторами оценок уровня жизни населения показывает, что в городе в среднем обеспеченность площадью на 1-го воспитаника составляет 86%, в сельской местности -117%.

Сокращение расходов на коммунальные услуги путём установки счётчиков приборов учета воды и приборов учета и регулирования тепловой энергии в образовательных учреждениях.

Затраты на установку приборов учета воды в ЦДО, д/с «Колосок», и д/с «Малыш»  составят 17 тыс.рублей, ожидаемый эффект– 17,8 тыс.рублей. Средний срок окупаемости мероприятия – 1 год.

Затраты на установку приборов учета и регулирования тепловой энергии в 660 тыс.рублей, ожидаемый эффект составит 540,6 тыс.рублей, средний срок окупаемости 1,2 года, ожидаемая энергетическая эффективность – 656 Гкал., установка приборов учета воды на сумму 250,0 тыс. рублей, экономический эффект планируется получить 8,2 тыс. рублей или 3000 м3, необходимо провести утепление окон и дверей и замену оконных блоков сумму 375 тыс. рублей, экономический эффект планируется получить 464,9 тыс. рублей или 357 Гкал.

б). Здравоохранение.

необходимо провести утепление окон и дверей и замену оконных блоков на сумму 169,6 тыс. рублей, экономический эффект планируется получить 168,7 тыс. рублей или 129 Гкал., газифицировать ФАПы на сумму 197 тыс. рублей, экономический эффект планируется получить 12,3 тыс. рублей или 5000 КВтч.

в). Культура.

При установке приборов учета и регулирования теплоснабжения в зданиях районного музея и РДК (районного дома культуры)  на сумму 1000,0тыс.рублей экономический эффект будет в сумме 169,9 тыс.рублей или 130 Гкал., перевод РДК на теплоснабжение от собственной газовой котельной на сумму 1500,0тыс.рублей экономический эффект будет в сумме 454,5 тыс.рублей или 350 Гкал., замена водопроводных и канализационных сетей РДК и ДБ на сумму 900,0тыс.рублей экономический эффект будет в сумме 10,1 тыс.рублей или 297 м3.

5.Государственное управление

и контроль за ходом выполнения Программы

Предусматривается следующий механизм управления и контроль за ходом реализации Программы:

Учреждения, ответственные за реализацию направлений Программы, ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в отдел социально-экономического и территориального развития Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района отчеты о ходе реализации программы.

Отдел социально-экономического и территориального развития Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района в результате анализа  отчетов предприятий и учреждений района о ходе реализации программы ежегодно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, составляет отчет по реализации Программы и представляет его в Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан и Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан.

6.Основные программные мероприятия

| Наименование бизнес-плана или программы | Основные положения бизнес-плана или Программы с указанием сроков выполнения основных мероприятий | Затраты на реализацию энергосберегающих мероприятий,в т.ч. собственных средств | Планируемый экономический эффект от внедрения энергосберегаюших мероприятий, тыс.руб. | Планируемая энергетическая эффективность от внедрения энергосберегающих мероприятий, тыс.кВтч, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан на 2011-2015 гг. |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учета теплоэнергии на вводе в 33 многоквартирных жилых домах, 2010-2011г.г. | 4290,0 | 485 | 373 Гкал |
|  | Капитальный ремонт кровли жилых домов 2011-2015г.г. | 4000,0 | 371 | 285 Гкал |
|  | Капитальный ремонт фасадов жилых домов с утеплением 2011-2015г.г. | 5000,0 | 600 | 462 Гкал |
|  | Установка приборов учета воды 2010-2011 | 1134,0 | 510 | 15000 м3 |
|  | Мероприятия по энергосбережению Отдела культуры |  |  |  |
|  | Установка приборов учета и регулирования теплоснабжения в музее и РДК 2011-2013г. г. | 1000 | 169,6 | 130 Гкал |
|  | Перевод РДК на теплоснабжение от собственной котельной, 2014 г. | 1500 | 454,5 | 350 Гкал |
|  | Замена водопроводных и канализационных сетей в РДК и ДБ, 2012-2015 г.г. | 900 | 10,1 | 297 м3 |
|  | Мероприятия по энергосбережению Тетюшской ЦРБ |  |  |  |
|  | Газификация ФАПов 2011-2015г.г. | 197 | 12,3 | 60 тыс. Квтч |
|  | Утепление окон и дверей 2011-2015г.г. | 43 | 143,4 | 110 Гкал |
|  | Замена оконных блоков на пластиковые 2011-2015г.г. | 126,6 | 25,3 | 19 Гкал |
|  | Мероприятия по энергосбережению Отдела образования |  |  |  |
|  | Установка счетчиков учета и регулирования тепловой энергии 2011-2015г.г. | 660 | 540,6 | 656 Гкал |
|  | Установка приборов учета воды 2011-2015г.г. | 250 | 88,2 | 3000 м3 |
|  | Утепление окон и дверей 2011-2015г.г. | 125 | 415 | 319 Гкал |
|  | Замена оконных блоков на пластиковые 2011-2015г.г. | 250 | 49,9 | 38 Гкал |

7. Юридические и правовые документы,

используемые при разработке и реализации Программы

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя./ Главгосэнергонадзор, 1995.

- ГОСТ Р 51387-99. Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 1999.

- ГОСТ Р 51541-99. Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей.

- ГОСТ Р 51380-99. Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям. 1999.